## Sheet1
Ship | Cruise | SISTeR | Start | End | Days | Comment
QM2 | 16 | A | 10-01-2018 | 10-05-2018 | 120 | Scan mirror coating degraded. Data not usable after 11-03-2018
QM2 | 17 | A | 24-06-2018 | 02-09-2018 | 70 | Ship lost power 02-07-2018, 04-07-2018. Instrument reboooted 13-07-2018
QM2 | 18 | A | 16-09-2018 | 15-12-2018 | 90 | Scan mirror coating degraded
QM2 | 19 | A | 10-01-2019 | 14-04-2019 | 94
QM2 | 20 | A | 28-04-2019 | 14-07-2019 | 78
QM2 | 21 | A | 2019-09-26 | 2019-11-03 | 38 | A faulty connection caused decreased data. This has been fixed for future deployments.
QM2 | 22 | A | 2020-01-10 | 2020-04-18 | 99 | Route: World Cruise. Aborted because of the Covid-19 pandemic. The instrument was not retrieved until December 2021
QM2 | 23 | A | 2022-03-20 | 2022-05-29 | 70
QM2 | 24 | A | 2022-07-15 | 2022-10-14 | 91
QM2 | 25 | A | 2023-01-11 | 2023-04-23 | 102 | World cruise. Failure in communication caused by ship internet outage, followed by crew stopping instrument on 10 February. Ti mirror used, catastrophically failed
QM2 | 26 | A | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 29 | 3-day trip to Bruges, then New York and Caribbean
QM2 | 27 | A | 2024-01-11 | 2024-04-28 | 108 | World cruise
QM2 | 28 | A | 2024-05-16 | 2024-08-30 | 106 | Transatlantic and Europe
QM2 | 29 | A | 2024-10-17 | 2025-01-11 | 86 | Transatlantic, Europe and Caribbean
QM2 | 29 | A | 2025-02-15 | 2025-05-16 | 90 | Transatlantic and Europe
QM2 | 31 | A | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 35 | Transatlantic and Europe
QM2 | 32 | A | 2025-08-27 | 2025-12-15 | 110 | Transatlantic, Canada and Europe
QM2 | 33 | A | 2026-01-11 | 2026-04-30 | 109 | World cruise - circumnavigation